Муниципальное автономное дошкольное ОНД и ПР по г. Череповцу

образовательное учреждение УНД и ПР ГУ МЧС России

«Детский сад № 121» по Вологодской области

ИНН 3528069380

КПП 352801001

ОГРН 1023501241675

Банковские реквизиты:

Плательщик - учреждение образования:

 Финансовое управление мэрии города Череповца

 (МАДОУ «Детский сад № 121» лс 805.50.036.1)

Казначейский счет: 03234643197300003000

Банк: Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области,

 г. Вологда, БИК 011909101, счет 40102810445370000022.

КБК 80500000000000000000 тип средств 04.00.00

БИК 041909001 ОКТМО 19730000

тел.: (8202) 24-02-50

162612 ул. Химиков д.14А

E-mail sad121@cherepovetscity.ru

 В связи с истечением 07.05.2023 года срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 45/1 от 25.02.2022г., врученного МАДОУ «Детский сад № 121» по результатам внеплановой выездной проверки на объекте защиты по адресу: г. Череповец, ул. Химиков, д. 14А и необходимостью ответа на запрос отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Череповец сообщаем :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт и наименование номативного правового акта РФ и нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении  |
| 1 | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение | Ст. 4,6,п.п.9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п.6.18 СПиП 21-01-97;п.4.3.12 СП 1.13130.2020 | 07.05.23 | Поданы ходатайства в управление образования мэрии и «ЦКО». Отсутствие финансирования |
| 2 | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты(обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. | Ст.4,6,ч. 8 ст. 82, ч. 2 ст.103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 | 07.05.23 | Поданы ходатайства в управление образования мэрии и «ЦКО». Отсутствие финансирования |
| 3 | На объекте защиты отсутствует техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию (отсутствует рабочий проект АПС) | П.54 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 | 07.05.23 | Поданы ходатайства в управление образования мэрии и «ЦКО». Отсутствие финансирования |
| 4 | Результаты замеров уровня звука оповещения системы оповещения и управления эвакуацией людей не соответствуют требованиям, согласно протокола № 76 от 26.02.21 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области. | Ст.4,6, 84, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 3.14,3.15,3.22 НПБ 104-03; п.4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009 | 07.05.23 | Поданы ходатайства в управление образования мэрии и «ЦКО». Отсутствие финансирования |

11.05.23 г.

Заведующий В.А. Сулиманова